## （预算）单位工程招标控制价汇总表
单位工程汇总表
工程名称：石龙汇联片区老旧小区全民健身中心（小型体育综合体）项目-配电系统升级改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 取费基数 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
1 | 分部分项合计 | FBFXHJ | 分部分项合计 |  |  | 1245088.57
1.1 | 高压电房一整改 |  |  |  |  | 448961.37
1.2 | 高压电房一高压进线电缆更换（工交线） |  |  |  |  | 215812.18
1.3 | 高压电房二高压进线电缆更换 |  |  |  |  | 227126.55
1.4 | 高压电房二整改 |  |  |  |  | 353188.47
2 | 措施合计 | _AQWMSGF+_QTCSF | 绿色施工安全防护措施费+其他措施费 |  |  | 98149.02
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | AQWMSGF | 安全及文明施工措施费 |  |  | 79077.63
2.2 | 其他措施费 | QTCSF | 其他措施费 |  |  | 19071.39
3 | 其他项目 | QTXMHJ | 其他项目合计 |  |  | 22107.25
3.1 | 暂列金额 | ZLJE | 暂列金额
3.2 | 暂估价 | ZGJHJ | 暂估价合计
3.3 | 计日工 | JRG | 计日工
3.4 | 总承包服务费 | ZCBFWF | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | YSBGF | 预算包干费 |  |  | 22107.25
3.6 | 工程优质费 | GCYZF | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差 | GSFDC | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用 | SPFY | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | XCQZFY | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | QTFY | 其他费用
4 | 税前工程造价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 1365344.84
5 | 增值税销项税额 | _FHJ+_CHJ+_QTXM | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 9 |  | 122881.04
6 | 总造价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ | 分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额 |  |  | 1488225.88
7 | 人工费 | RGF+JSCS_RGF+JSRGF | 分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费 |  |  | 176383.34

## （预算）分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：石龙汇联片区老旧小区全民健身中心（小型体育综合体）项目-配电系统升级改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
高压电房一整改
1 | 070201024003 | 拆除高压成套配电柜 | 1.名称:拆除高压成套配电柜 2.运距:投标人自行考虑 | 台 | 13 |  | 322.35 | 4190.55
2 | 070201016001 | 高压电流互感器拆除 |  | 台 | 4 |  | 53.05 | 212.2
3 | 070201138001 | 拆除电力电缆 | 1.名称:拆除电力电缆 2.规格:400mm2以下 3.运距:投标人自行考虑 | m | 46 |  | 14.39 | 661.94
4 | 070201090001 | 拆除计量表 | 1.名称:拆除计量表 2.运距:投标人自行考虑 | 个 | 6 |  | 20.2 | 121.2
5 | 030402017001 | G01全绝缘进线柜 V单元 | 1.名称:G01全绝缘进线柜 V单元 | 台 | 1 |  | 30577.93 | 30577.93
6 | 030402017002 | G05全绝缘进线柜 V单元 | 1.名称:G05全绝缘进线柜 V单元 | 台 | 1 |  | 30577.93 | 30577.93
7 | 030402017003 | G03全绝缘出线柜 V单元 | 1.名称:G03全绝缘出线柜 V单元 | 台 | 1 |  | 28188.55 | 28188.55
8 | 030402017004 | G04全绝缘辅柜 D单元 | 1.名称:G04全绝缘辅柜 D单元 | 台 | 1 |  | 11192.81 | 11192.81
9 | 030402017005 | G02高压计量柜 | 1.名称:G02高压计量柜 | 台 | 1 |  | 7834.56 | 7834.56
10 | 030402017006 | G06高压计量柜 | 1.名称:G06高压计量柜 | 台 | 1 |  | 7834.56 | 7834.56
11 | 030402017007 | G07全绝缘出线柜 V单元 | 1.名称:G07全绝缘出线柜 V单元 | 台 | 1 |  | 27303.59 | 27303.59
12 | 030402017009 | G08全绝缘辅柜 D单元 | 1.名称:G08全绝缘辅柜 D单元 | 台 | 1 |  | 3493.69 | 3493.69
13 | 030402017008 | G09全绝缘出线柜 V单元 | 1.名称:G09全绝缘出线柜 V单元 | 台 | 1 |  | 28188.55 | 28188.55
14 | 030402017010 | G10全绝缘出线柜 V单元 | 1.名称:G10全绝缘出线柜 V单元 | 台 | 1 |  | 28188.55 | 28188.55
15 | 030402017011 | G11全绝缘进线柜 V单元 | 1.名称:G11全绝缘进线柜 V单元 | 台 | 1 |  | 30577.93 | 30577.93
16 | 030402017012 | G12全绝缘进线柜 V单元 | 1.名称:G12全绝缘进线柜 V单元 | 台 | 1 |  | 30577.93 | 30577.93
17 | 030404013001 | 直流屏 | 1.名称:直流屏 2.规格:30AH/220V | 台 | 1 |  | 14471.11 | 14471.11
18 | 030408001001 | 高压铜芯电缆 | 1.名称:高压铜芯电缆 2.型号、规格:ZC-YJV22-8.7/15kV-3*300 | m | 46 |  | 802.42 | 36911.32
19 | 030408006001 | 高压冷缩电缆终端头 | 1.名称:高压冷缩电缆终端头 2.规格:300mm2 | 个 | 16 |  | 1254.35 | 20069.6
20 | 030408006003 | 高压冷缩电缆终端头 | 1.名称:高压冷缩电缆终端头 2.规格:95~120mm2 | 个 | 4 |  | 803.39 | 3213.56
本页小计 | [7 empty] | 344388.06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：石龙汇联片区老旧小区全民健身中心（小型体育综合体）项目-配电系统升级改造 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 030408006002 | 肘型电缆安装插件 | 1.名称:肘型电缆安装插件 2.规格:300mm2 | 个 | 8 |  | 1352.78 | 10822.24
22 | 030408006004 | 肘型电缆安装插件 | 1.名称:肘型电缆安装插件 2.规格:95~120m2 | 个 | 4 |  | 1064.41 | 4257.64
23 | 030402008001 | 高压电流互感器 | 1.名称:高压电流互感器 2.规格:300/5 0.2S级 | 台 | 1 |  | 823.51 | 823.51
24 | 030402008002 | 高压电压互感器 | 1.名称:高压电压互感器 2.规格:10/0.1kV 0.2级 | 台 | 4 |  | 901.38 | 3605.52
25 | 030404031001 | 测量表计 | 1.名称:测量表计 | 个 | 6 |  | 247.74 | 1486.44
26 | 030409008001 | 构架接地 | 1.名称:构架接地 | 处 | 2 |  | 398.95 | 797.9
27 | 030409009001 | 绝缘垫 | 1.名称:绝缘垫 | m2 | 13 |  | 66.11 | 859.43
28 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 2.材质:防火泥 | kg | 20 |  | 11.97 | 239.4
29 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 10kV以下 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):10kV以下 | 系统 | 1 |  | 3177.76 | 3177.76
30 | 030414004001 | 自动投入装置调试 | 1.名称:自动投入装置调试 2.类型:备用电源自投装置 | 系统 | 1 |  | 1626.22 | 1626.22
31 | 030414008001 | 母线调试 10kV以下 | 1.名称:母线调试 2.电压等级(kV):10kV以下 | 段 | 5 |  | 2332.84 | 11664.2
32 | 030414009001 | 避雷器调试 10kV以下 | 1.名称:避雷器调试 2.电压等级(kV):10kV以下 | 组 | 8 |  | 1576.29 | 12610.32
33 | 030414011001 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试 2.类别:接地网 | 系统 | 1 |  | 1834.92 | 1834.92
34 | 030414005001 | "五防"系统调试 | 1.名称:"五防"系统调试 2.类型:配电室 | 座 | 1 |  | 1197.8 | 1197.8
35 | 030414015002 | 10kV电缆交流耐压试验 | 1.名称:10kV电缆交流耐压试验 | 回路 | 2 |  | 6256.47 | 12512.94
36 | 030414015001 | 电缆泄漏试验 | 1.名称:电缆泄漏试验 | 根 | 12 |  | 190.86 | 2290.32
37 | 030414015009 | 电缆试验 10KV电缆局放试验 |  | 根 | 2 |  | 8625.81 | 17251.62
38 | 010401012001 | 铸铁电缆沟盖板 | 1.名称:铸铁电缆沟盖板 2.宽度:80cm | m | 6.25 |  | 436.46 | 2727.88
39 | 011101005001 | 电房自流平地坪漆 | 1.名称:电房自流平地坪漆 | m2 | 70 |  | 53.09 | 3716.3
40 | 011201001001 | 墙面翻新 | 1.名称:墙面翻新 | m2 | 160 |  | 39.52 | 6323.2
41 | 030408011001 | 电房高压接线图 | 1.名称:电房高压接线图 2.规格:600*800 3.材质:亚克力3+5 | 块 | 1 |  | 194.69 | 194.69
42 | 030408011002 | 电缆终端牌 | 1.名称:电缆终端牌 2.规格:200*150*3 3.材质:PVC | 块 | 10 |  | 2 | 20
本页小计 | [7 empty] | 100040.25
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：石龙汇联片区老旧小区全民健身中心（小型体育综合体）项目-配电系统升级改造 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 030408011003 | 电缆本体牌 | 1.名称:电缆本体牌 2.规格:120*80*3 3.材质:PVC | 块 | 8 |  | 2 | 16
44 | 030408011004 | 电缆制作牌 | 1.名称:电缆制作牌 2.规格:100*150*3 3.材质:1mm PVC板 背面贴胶 | 块 | 10 |  | 2 | 20
45 | 030408011005 | 柜属性标签牌 | 1.名称:柜属性标签牌 2.规格:120*80/80*60 3.材质:1mm PVC板 背面贴胶 | 块 | 78 |  | 2 | 156
46 | 030408011006 | 开关标签牌 | 1.名称:开关标签牌 2.规格:25*80 3.材质:1mm PVC板 背面贴胶 | 块 | 60 |  | 2 | 120
47 | 030408011007 | 电房运行制度牌 | 1.名称:电房运行制度牌 2.规格:600*800 3.材质:3+5亚克力 | 块 | 4 |  | 106.19 | 424.76
48 | 030408011008 | 电房警示牌 | 1.名称:电房警示牌 2.规格:300*240*3 3.材质:PVC | 块 | 36 |  | 13.27 | 477.72
49 | 030408011009 | 灭火器/紧急出口 | 1.名称:灭火器/紧急出口 2.规格:300*350*3 3.材质:PVC | 块 | 4 |  | 13.27 | 53.08
50 | 030408011010 | 接地端 | 1.名称:接地端 2.规格:80mm 3.材质:高铝板 | 块 | 10 |  | 3.1 | 31
51 | 030408011011 | 绝缘鞋 | 1.名称:绝缘鞋 | 双 | 1 |  | 30.97 | 30.97
52 | 030408011012 | 绝缘手套 | 1.名称:绝缘手套 | 双 | 1 |  | 30.97 | 30.97
53 | 030408011013 | 高压验电笔 | 1.名称:高压验电笔 | 支 | 1 |  | 159.29 | 159.29
54 | 030408011014 | 绝缘工具箱 | 1.名称:绝缘工具箱 | 个 | 1 |  | 309.73 | 309.73
55 | 030408011015 | 安全帽 | 1.名称:安全帽 | 只 | 1 |  | 48.67 | 48.67
56 | 030408011016 | 营配一体化 | 1.名称:营配一体化 | 项 | 1 |  | 2654.87 | 2654.87
|  | 分部小计 | [5 empty] | 448961.37
高压电房一高压进线电缆更换（工交线）
57 | 070201138002 | 拆除电力电缆 | 1.名称:拆除电力电缆 2.规格:400mm2以下 3.运距:投标人自行考虑 | m | 190 |  | 14.39 | 2734.1
58 | 030408001002 | 高压铜芯电缆 | 1.名称:高压铜芯电缆 2.型号、规格:ZC-YJV22-8.7/15kV-3*300 | m | 220 |  | 802.42 | 176532.4
59 | 030408006005 | 高压冷缩电缆终端头 | 1.名称:高压冷缩电缆终端头 2.规格:300mm2 | 个 | 2 |  | 1254.35 | 2508.7
本页小计 | [7 empty] | 186308.26
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：石龙汇联片区老旧小区全民健身中心（小型体育综合体）项目-配电系统升级改造 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
60 | 030408006006 | 肘型电缆安装插件 | 1.名称:肘型电缆安装插件 2.规格:300mm2 | 个 | 2 |  | 1352.78 | 2705.56
61 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 2.材质:防火泥 | kg | 5 |  | 11.97 | 59.85
62 | 030414015004 | 10kV电缆交流耐压试验 | 1.名称:10kV电缆交流耐压试验 | 回路 | 2 |  | 6256.47 | 12512.94
63 | 030414015005 | 电缆泄漏试验 | 1.名称:电缆泄漏试验 | 根 | 2 |  | 190.86 | 381.72
64 | 030414015010 | 电缆试验 10KV电缆局放试验 |  | 根 | 2 |  | 8625.81 | 17251.62
65 | 030413003001 | 打洞及修补洞眼 | 1.名称:打洞及修补洞眼 2.类型:钢筋混凝土 | m3 | 0.06 |  | 18688.12 | 1121.29
66 | 030408011017 | 电缆本体牌 | 1.名称:电缆本体牌 2.规格:120*80*3 3.材质:PVC | 块 | 2 |  | 2 | 4
|  | 分部小计 | [5 empty] | 215812.18
高压电房二高压进线电缆更换
67 | 070201138003 | 拆除电力电缆 | 1.名称:拆除电力电缆 2.规格:120mm2以下 3.运距:投标人自行考虑 | m | 500 |  | 5.4 | 2700
68 | 030408001003 | 高压铜芯电缆 | 1.名称:高压铜芯电缆 2.型号、规格:ZC-YJV22-8.7/15kV-3*120 | m | 570 |  | 355.81 | 202811.7
69 | 030408006007 | 高压冷缩电缆终端头 | 1.名称:高压冷缩电缆终端头 2.规格:95~120mm2 | 个 | 4 |  | 803.39 | 3213.56
70 | 030408006008 | 肘型电缆安装插件 | 1.名称:肘型电缆安装插件 2.规格:95~120mm2 | 个 | 4 |  | 1064.41 | 4257.64
71 | 030408008003 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 2.材质:防火泥 | kg | 10 |  | 11.97 | 119.7
72 | 030414015006 | 10kV电缆交流耐压试验 | 1.名称:10kV电缆交流耐压试验 | 回路 | 2 |  | 6256.47 | 12512.94
73 | 030414015007 | 电缆泄漏试验 | 1.名称:电缆泄漏试验 | 根 | 2 |  | 190.86 | 381.72
74 | 030413003002 | 打洞及修补洞眼 | 1.名称:打洞及修补洞眼 2.类型:钢筋混凝土 | m3 | 0.06 |  | 18688.12 | 1121.29
75 | 030408011018 | 电缆本体牌 | 1.名称:电缆本体牌 2.规格:120*80*3 3.材质:PVC | 块 | 4 |  | 2 | 8
|  | 分部小计 | [5 empty] | 227126.55
高压电房二整改
1、高压房整改
本页小计 | [7 empty] | 261163.53
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：石龙汇联片区老旧小区全民健身中心（小型体育综合体）项目-配电系统升级改造 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
76 | 070201024002 | 拆除高压成套配电柜 | 1.名称:拆除高压成套配电柜 2.运距:投标人自行考虑 | 台 | 5 |  | 322.35 | 1611.75
77 | 030402017013 | G01全绝缘进线柜 V单元 | 1.名称:G01全绝缘进线柜 V单元 | 台 | 1 |  | 30577.93 | 30577.93
78 | 030402017014 | G03全绝缘出线柜 V单元 | 1.名称:G03全绝缘出线柜 V单元 | 台 | 1 |  | 28188.55 | 28188.55
79 | 030402017015 | G04全绝缘出线柜 V单元 | 1.名称:G04全绝缘出线柜 V单元 | 台 | 1 |  | 28188.55 | 28188.55
80 | 030402017016 | G02全绝缘进线柜 V单元 | 1.名称:G02全绝缘进线柜 V单元 | 台 | 1 |  | 30577.93 | 30577.93
81 | 030404013002 | 直流屏 | 1.名称:直流屏 2.规格:30AH/220V | 台 | 1 |  | 14471.11 | 14471.11
82 | 030408006009 | 高压冷缩电缆终端头 | 1.名称:高压冷缩电缆终端头 2.规格:95~120mm2 | 个 | 4 |  | 803.39 | 3213.56
83 | 030408006010 | 肘型电缆安装插件 | 1.名称:肘型电缆安装插件 2.规格:95~120m2 | 个 | 4 |  | 1064.41 | 4257.64
84 | 030409008002 | 构架接地 | 1.名称:构架接地 | 处 | 2 |  | 398.95 | 797.9
85 | 030409009002 | 绝缘垫 | 1.名称:绝缘垫 | m2 | 5 |  | 66.11 | 330.55
86 | 030408008004 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 2.材质:防火泥 | kg | 20 |  | 11.97 | 239.4
87 | 030414002002 | 送配电装置系统调试 10kV以下 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):10kV以下 | 系统 | 1 |  | 3177.76 | 3177.76
88 | 030414004002 | 自动投入装置调试 | 1.名称:自动投入装置调试 2.类型:备用电源自投装置 | 系统 | 1 |  | 1626.22 | 1626.22
89 | 030414008002 | 母线调试 10kV以下 | 1.名称:母线调试 2.电压等级(kV):10kV以下 | 段 | 1 |  | 2332.84 | 2332.84
90 | 030414009002 | 避雷器调试 10kV以下 | 1.名称:避雷器调试 2.电压等级(kV):10kV以下 | 组 | 4 |  | 1576.29 | 6305.16
91 | 030414011002 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试 2.类别:接地网 | 系统 | 1 |  | 1834.92 | 1834.92
92 | 030414005002 | "五防"系统调试 | 1.名称:"五防"系统调试 2.类型:配电室 | 座 | 1 |  | 1197.8 | 1197.8
93 | 030414001001 | 电力变压器系统调试 | 1.名称:电力变压器系统调试 2.容量(kV.A):800kV·A以下 | 系统 | 2 |  | 3680.51 | 7361.02
94 | 010401012002 | 铸铁电缆沟盖板 | 1.名称:铸铁电缆沟盖板 2.宽度:80cm | m | 2.5 |  | 436.46 | 1091.15
95 | 011101005002 | 电房自流平地坪漆 | 1.名称:电房自流平地坪漆 | m2 | 40 |  | 53.09 | 2123.6
96 | 011201001002 | 墙面翻新 | 1.名称:墙面翻新 | m2 | 110 |  | 39.52 | 4347.2
97 | 030408011019 | 电房高压接线图 | 1.名称:电房高压接线图 2.规格:600*800 3.材质:亚克力3+5 | 块 | 1 |  | 194.69 | 194.69
本页小计 | [7 empty] | 174047.23
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：石龙汇联片区老旧小区全民健身中心（小型体育综合体）项目-配电系统升级改造 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
98 | 030408011020 | 电缆终端牌 | 1.名称:电缆终端牌 2.规格:200*150*3 3.材质:PVC | 块 | 4 |  | 2 | 8
99 | 030408011021 | 电缆本体牌 | 1.名称:电缆本体牌 2.规格:120*80*3 3.材质:PVC | 块 | 4 |  | 2 | 8
100 | 030408011022 | 电缆制作牌 | 1.名称:电缆制作牌 2.规格:100*150*3 3.材质:1mm PVC板 背面贴胶 | 块 | 4 |  | 2 | 8
101 | 030408011023 | 柜属性标签牌 | 1.名称:柜属性标签牌 2.规格:120*80/80*60 3.材质:1mm PVC板 背面贴胶 | 块 | 24 |  | 2 | 48
102 | 030408011024 | 开关标签牌 | 1.名称:开关标签牌 2.规格:25*80 3.材质:1mm PVC板 背面贴胶 | 块 | 20 |  | 2 | 40
103 | 030408011025 | 电房运行制度牌 | 1.名称:电房运行制度牌 2.规格:600*800 3.材质:3+5亚克力 | 块 | 4 |  | 106.19 | 424.76
104 | 030408011026 | 电房警示牌 | 1.名称:电房警示牌 2.规格:300*240*3 3.材质:PVC | 块 | 12 |  | 13.27 | 159.24
105 | 030408011027 | 灭火器/紧急出口 | 1.名称:灭火器/紧急出口 2.规格:300*350*3 3.材质:PVC | 块 | 2 |  | 13.27 | 26.54
106 | 030408011028 | 接地端 | 1.名称:接地端 2.规格:80mm 3.材质:高铝板 | 块 | 5 |  | 3.1 | 15.5
107 | 030408011029 | 绝缘鞋 | 1.名称:绝缘鞋 | 双 | 1 |  | 30.97 | 30.97
108 | 030408011030 | 绝缘手套 | 1.名称:绝缘手套 | 双 | 1 |  | 30.97 | 30.97
109 | 030408011031 | 高压验电笔 | 1.名称:高压验电笔 | 支 | 1 |  | 159.29 | 159.29
110 | 030408011032 | 绝缘工具箱 | 1.名称:绝缘工具箱 | 个 | 1 |  | 309.73 | 309.73
111 | 030408011033 | 安全帽 | 1.名称:安全帽 | 只 | 1 |  | 48.67 | 48.67
112 | 030408011034 | 营配一体化 | 1.名称:营配一体化 | 项 | 1 |  | 2654.87 | 2654.87
|  | 分部小计 | [5 empty] | 178019.77
2、低压房及低压出线整改
113 | 030404004001 | 低压出线柜 P11 | 1.名称:低压出线柜 P11 | 台 | 1 |  | 28692.31 | 28692.31
114 | 030414002003 | 送配电装置系统调试 1kV以下 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1kV以下 | 系统 | 10 |  | 964.5 | 9645
115 | 030414004003 | 自动投入装置调试 | 1.名称:自动投入装置调试 2.类型:备用电源自投装置 | 系统 | 5 |  | 1626.22 | 8131.1
本页小计 | [7 empty] | 50440.95
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：石龙汇联片区老旧小区全民健身中心（小型体育综合体）项目-配电系统升级改造 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
116 | 030414007001 | 不间断电源调试 | 1.名称:不间断电源调试 2.容量:30kV·A以下 | 系统 | 1 |  | 4573.51 | 4573.51
117 | 030414008003 | 母线调试 1kV以下 | 1.名称:母线调试 2.电压等级(kV):1kV以下 | 段 | 2 |  | 654.58 | 1309.16
118 | 030414010001 | 电容器调试 1kV以下 | 1.名称:电容器调试 2.电压等级(kV):1kV以下 | 组 | 2 |  | 1022.74 | 2045.48
119 | 030113008001 | 发电机系统调试 | 1.名称:发电机系统调试 2.发电机功率:500kW以下 | 系统 | 2 |  | 22017.58 | 44035.16
120 | 030414015008 | 电缆泄漏试验（旧电缆） | 1.名称:电缆泄漏试验 | 根 | 30 |  | 190.86 | 5725.8
121 | 030409009003 | 绝缘垫 | 1.名称:绝缘垫 | m2 | 20 |  | 66.11 | 1322.2
122 | 030408008005 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 2.材质:防火泥 | kg | 50 |  | 11.97 | 598.5
123 | 030602001001 | 多功能仪表 | 1.名称:多功能仪表 2.规格:AMC96L-E4 | 台 | 34 |  | 1638.54 | 55710.36
124 | 030414007002 | 低压柜P01加装双电源自投装置 | 1.名称:低压柜P01加装双电源自投装置 | 项 | 1 |  | 3539.82 | 3539.82
125 | 030408011035 | 电房低压接线图 | 1.名称:电房低压接线图 2.规格:600*800 3.材质:亚克力3+5 | 块 | 4 |  | 194.69 | 778.76
126 | 030408011037 | 电缆本体牌 | 1.名称:电缆本体牌 2.规格:120*80*3 3.材质:PVC | 块 | 60 |  | 2 | 120
127 | 030408011038 | 电缆制作牌 | 1.名称:电缆制作牌 2.规格:100*150*3 3.材质:1mm PVC板 背面贴胶 | 块 | 30 |  | 2 | 60
128 | 030408011039 | 柜属性标签牌 | 1.名称:柜属性标签牌 2.规格:120*80/80*60 3.材质:1mm PVC板 背面贴胶 | 块 | 60 |  | 2 | 120
129 | 030408011040 | 开关标签牌 | 1.名称:开关标签牌 2.规格:25*80 3.材质:1mm PVC板 背面贴胶 | 块 | 20 |  | 2 | 40
130 | 030408011045 | 低压出线回路标签牌 | 1.名称:低压出线回路标签牌 2.规格:120*80/80*60 3.材质:1mm PVC板 背面贴胶 | 块 | 30 |  | 2 | 60
131 | 030408011041 | 电房运行制度牌 | 1.名称:电房运行制度牌 2.规格:600*800 3.材质:3+5亚克力 | 块 | 4 |  | 106.19 | 424.76
132 | 030408011042 | 电房警示牌 | 1.名称:电房警示牌 2.规格:300*240*3 3.材质:PVC | 块 | 12 |  | 13.27 | 159.24
本页小计 | [7 empty] | 120622.75
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：石龙汇联片区老旧小区全民健身中心（小型体育综合体）项目-配电系统升级改造 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
133 | 030408011043 | 灭火器/紧急出口 | 1.名称:灭火器/紧急出口 2.规格:300*350*3 3.材质:PVC | 块 | 2 |  | 13.27 | 26.54
134 | 030408011044 | 接地端 | 1.名称:接地端 2.规格:80mm 3.材质:高铝板 | 块 | 10 |  | 3.1 | 31
135 | 030408011046 | 低压线路及负荷排查分析 |  | 工日 | 10 |  | 800 | 8000
136 | 030408011047 | 信息标签贴纸 | 1.名称:信息标签贴纸 | 块 | 10 |  | 2 | 20
|  | 分部小计 | [5 empty] | 175168.7
本页小计 | [7 empty] | 8077.54
合 计 | [7 empty] | 1245088.57

## （预算）措施项目清单与计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：石龙汇联片区老旧小区全民健身中心（小型体育综合体）项目-配电系统升级改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 绿色施工安全防护措施费
LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 79077.63
2 | 措施其他项目
031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0
031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0
TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30
粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 6 |  | 13264.35
031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10
粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
QTFY00000001 | 其他费用
合 计 |  |  |  |  | 92341.98
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## （预算）措施项目清单与计价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：石龙汇联片区老旧小区全民健身中心（小型体育综合体）项目-配电系统升级改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架 |  | 项 | 1
1.2 | 1.2 | 施工现场围挡和临时占地围档 |  | 项 | 1
1.3 | 1.3 | 施工围档照明 |  | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 施工便道 |  | 项 | 1
1.6 | 1.6 | 样板引路 |  | 项 | 1
小 计
2 |  | 措施其他项目
2.1 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.名称:脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  | 5807.04 | 5807.04
小 计 | [7 empty] | 5807.04
本页小计 | [7 empty] | 5807.04
合 计 | [7 empty] | 5807.04
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## （预算）其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：石龙汇联片区老旧小区全民健身中心（小型体育综合体）项目-配电系统升级改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料暂估价 | 项
2.2 | 专业工程暂估价 | 项
3 | 计日工 | 项
4 | 总承包服务费 | 项
5 | 预算包干费 | 项 | 22107.25 | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算
6 | 工程优质费 | 项 |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7 | 概算幅度差 | 项 |  | 按分部分项工程费的3.00%计算
8 | 现场签证费用 | 项
9 | 索赔费用 | 项
10 | 其他费用 | 项 |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计 |  |  | 22107.25 | -

## （预算）主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称：石龙汇联片区老旧小区全民健身中心（小型体育综合体）项目-配电系统升级改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 综合工日 |  | 工日 | 66.97 | 117.7 |  | 7882.88
2 | 人工费 |  | 元 | 142702.9 | 1.07 |  | 152692.1
3 | 人工费调整 |  | 元 | 5807.03 | 1 |  | 5807.03
4 | 胶木线夹 |  | 个 | 6 | 0.4 |  | 2.4
5 | 防火泥 |  | kg | 109.2 | 3.1 |  | 338.52
6 | 多功能仪表 | AMC96L-E4 | 台 | 34 | 575.22 |  | 19557.48
7 | 测量表计 |  | 个 | 6 | 176.99 |  | 1061.94
8 | 绝缘垫 |  | m | 39.14 | 53.1 |  | 2078.33
9 | 铜芯电缆 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3*300 | m | 268.66 | 734.44 |  | 197314.65
10 | 铜芯电缆 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3*120 | m | 575.7 | 330.41 |  | 190217.04
11 | 高压冷缩电缆终端头 | 300mm2 | 套 | 18.36 | 393.81 |  | 7230.35
12 | 高压冷缩电缆终端头 | 95~120mm2 | 套 | 12.24 | 314.16 |  | 3845.32
13 | 肘型电缆安装插件 | 300mm2 | 套 | 10.1 | 584.07 |  | 5899.11
14 | 肘型电缆安装插件 | 95~120m2 | 套 | 12.12 | 575.22 |  | 6971.67
15 | 低压出线柜 P11 |  | 台 | 1 | 27876.11 |  | 27876.11
16 | G01全绝缘进线柜 V单元 |  | 台 | 2 | 30265.49 |  | 60530.98
17 | G10全绝缘出线柜 V单元 |  | 台 | 1 | 27876.11 |  | 27876.11
18 | G11全绝缘进线柜 V单元 |  | 台 | 1 | 30265.49 |  | 30265.49
19 | G12全绝缘进线柜 V单元 |  | 台 | 1 | 30265.49 |  | 30265.49
20 | G03全绝缘出线柜 V单元 |  | 台 | 1 | 27876.11 |  | 27876.11
21 | G04全绝缘出线柜 V单元 |  | 台 | 1 | 27876.11 |  | 27876.11
22 | G02全绝缘进线柜 V单元 |  | 台 | 1 | 30265.49 |  | 30265.49
23 | G05全绝缘进线柜 V单元 |  | 台 | 1 | 30265.49 |  | 30265.49
24 | G03全绝缘出线柜 V单元 |  | 台 | 1 | 27876.11 |  | 27876.11
25 | G04全绝缘辅柜 D单元 |  | 台 | 1 | 11061.95 |  | 11061.95
26 | G02高压计量柜 |  | 台 | 1 | 7522.12 |  | 7522.12
27 | G06高压计量柜 |  | 台 | 1 | 7522.12 |  | 7522.12
28 | G07全绝缘出线柜 V单元 |  | 台 | 1 | 26991.15 |  | 26991.15
29 | G08全绝缘辅柜 D单元 |  | 台 | 1 | 3362.83 |  | 3362.83
30 | G09全绝缘出线柜 V单元 |  | 台 | 1 | 27876.11 |  | 27876.11
31 | 直流屏 30AH/220V |  | 台 | 2 | 13716.81 |  | 27433.62
32 | 高压电流互感器 | 300/5 0.2S级 | 台 | 1 | 663.72 |  | 663.72
33 | 高压电压互感器 | 10/0.1kV 0.2级 | 台 | 4 | 707.96 |  | 2831.84
主要材料价格表
工程名称：石龙汇联片区老旧小区全民健身中心（小型体育综合体）项目-配电系统升级改造 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
34 | 电房高压接线图 |  | 块 | 2 | 194.69 |  | 389.38
35 | 电缆终端牌 |  | 块 | 14 | 2 |  | 28
36 | 电缆本体牌 |  | 块 | 78 | 2 |  | 156
37 | 电缆制作牌 |  | 块 | 44 | 2 |  | 88
38 | 柜属性标签牌 |  | 块 | 162 | 2 |  | 324
39 | 开关标签牌 |  | 块 | 100 | 2 |  | 200
40 | 电房运行制度牌 |  | 块 | 12 | 106.19 |  | 1274.28
41 | 电房警示牌 |  | 块 | 60 | 13.27 |  | 796.2
42 | 灭火器/紧急出口 |  | 块 | 8 | 13.27 |  | 106.16
43 | 接地端 |  | 块 | 25 | 3.1 |  | 77.5
44 | 绝缘鞋 |  | 双 | 2 | 30.97 |  | 61.94
45 | 绝缘手套 |  | 双 | 2 | 30.97 |  | 61.94
46 | 高压验电笔 |  | 支 | 2 | 159.29 |  | 318.58
47 | 绝缘工具箱 |  | 个 | 2 | 309.73 |  | 619.46
48 | 安全帽 |  | 只 | 2 | 48.67 |  | 97.34
49 | 营配一体化 |  | 项 | 2 | 2654.87 |  | 5309.74
50 | 低压柜P01加装双电源自投装置 |  | 项 | 1 | 3539.82 |  | 3539.82
51 | 电房低压接线图 |  | 块 | 4 | 194.69 |  | 778.76
52 | 低压出线回路标签牌 |  | 块 | 30 | 2 |  | 60
53 | 信息标签贴纸 |  | 块 | 10 | 2 |  | 20
54 | 低压线路及负荷排查分析 |  | 工日 | 10 | 800 |  | 8000
55 | 机上人工 |  | 工日 | 38.23 | 246.1 |  | 9408.65
56 | 汽油 | (机械用)国Ⅲ93# | kg | 10.6 | 8.47 |  | 89.78
57 | 柴油 | (机械用)0# | kg | 1523.07 | 7.06 |  | 10752.87
58 | 电 | (机械用) | kW·h | 404.97 | 0.66 |  | 267.28