## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：东莞市虎门中学食堂配套装饰项目 |  | 标段：东莞市虎门中学食堂配套装饰项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 810286.04
1.1 | 单项工程 |  | 810286.04
1.1.1 | 厨房电气工程 |  | 756849.9
1.1.2 | 厨房给排水工程 |  | 53436.14
2 | 措施项目费 |  | 67280.04
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 28502
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 |  | 78980.95
5 | 合 计 |  | 956547.03
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.1.1 工程项目清单汇总表【厨房电气工程】
工程项目清单汇总表
工程名称：厨房电气工程 |  | 标段：东莞市虎门中学食堂配套装饰项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 756849.9
1.1 | 一层厨房电气 |  | 441898.45
1.2 | 二层厨房电气 |  | 314951.45
2 | 措施项目费 |  | 56655.9
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 24089.04
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 |  | 73215.52
5 | 工程造价 |  | 886721.32
合计 |  |  | 886,721.32

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【厨房电气工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：厨房电气工程 |  |  |  | 标段：东莞市虎门中学食堂配套装饰项目 |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 一层厨房电气 | [6 empty] | 441898.45
|  | 配电箱及开关 | [6 empty] | 41042.86
1 | 030402011001 | 配电柜1ZPA1 | 1.名称:配电柜1ZPA1 2.规格:750*450*1800 3.含箱内元器件、接地等 4.安装方式:落地安装 5.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 台 | 1 |  | 7806.19 | 7806.19
2 | 030402011002 | 配电箱1AP1 | 1.名称:配电箱1AP1 2.规格:760*150*650 3.含箱内元器件、接地等 4.安装方式:悬挂式 5.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 台 | 1 |  | 1867.93 | 1867.93
3 | 030402011003 | 配电箱1AP2 | 1.名称:配电箱1AP2 2.规格:1000*450*1900 3.含箱内元器件、接地等 4.安装方式:悬挂式 5.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 台 | 1 |  | 7707.93 | 7707.93
4 | 030402011004 | 配电箱1AP3 | 1.名称:配电箱1AP3 2.规格:700*450*1900 3.含箱内元器件、接地等 4.安装方式:悬挂式 5.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 台 | 1 |  | 6626.3 | 6626.3
5 | 030402011005 | 配电箱1AP4 | 1.名称:配电箱1AP4 2.规格:860*180*1050 3.含箱内元器件、接地等 4.安装方式:悬挂式 5.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 台 | 1 |  | 4747.93 | 4747.93
6 | 030402011006 | 配电箱1AP5 | 1.名称:配电箱1AP5 2.规格:700*180*850 3.含箱内元器件、接地等 4.安装方式:悬挂式 5.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 台 | 1 |  | 2934.93 | 2934.93
7 | 030402011007 | 配电箱1AP6 | 1.名称:配电箱1AP6 2.规格:860*180*1050 3.含箱内元器件、接地等 4.安装方式:悬挂式 5.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 台 | 1 |  | 4800.93 | 4800.93
本页小计 | [8 empty] | 36492.14
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：厨房电气工程 |  |  |  | 标段：东莞市虎门中学食堂配套装饰项目 |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 030402011008 | 软启动控制箱1AC1 | 1.名称:软启动控制箱1AC1 2.规格:45KW 600*200*600 3.含箱内元器件、接地等 4.安装方式:悬挂式 5.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 台 | 1 |  | 1311.24 | 1311.24
9 | 030402011009 | 软启动控制箱1AC2 | 1.名称:软启动控制箱1AC2 2.规格:15KW 600*200*600 3.含箱内元器件、接地等 4.安装方式:悬挂式 5.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 台 | 1 |  | 1185.7 | 1185.7
10 | 030402011010 | 磁力启动控制箱1AC3 | 1.名称:磁力启动控制箱1AC3 2.规格:1.5KW 600*200*600 3.含箱内元器件、接地等 4.安装方式:悬挂式 5.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 台 | 1 |  | 940.79 | 940.79
11 | 030405008001 | 450A抽屉开关（用于1AP3接线) | 1.名称:450A抽屉开关（用于1AP3接线) 2.备注:原低压配电房的350A抽屉开关更换（含铜牌等配件） 3.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 台 | 1 |  | 1112.99 | 1112.99
|  | 电线电缆 | [6 empty] | 194202.31
12 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*240+1*120 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kV 5.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 75.06 |  | 1048.82 | 78724.43
本页小计 | [8 empty] | 83275.15
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：厨房电气工程 |  |  |  | 标段：东莞市虎门中学食堂配套装饰项目 |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY4*185+1*95 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kV 5.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 59.5 |  | 876.53 | 52153.54
14 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kV 5.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 77.1 |  | 346.34 | 26702.81
15 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kV 5.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 45 |  | 253.24 | 11395.8
16 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kV 5.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 31.6 |  | 141.49 | 4471.08
17 | 030409001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kV 5.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 148.7 |  | 103.19 | 15344.35
18 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm2以下 3.材质:铜芯、干包式 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kV以下 6.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 个 | 4 |  | 414.56 | 1658.24
本页小计 | [8 empty] | 111725.82
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：厨房电气工程 |  |  |  | 标段：东莞市虎门中学食堂配套装饰项目 |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:185mm2以下 3.材质:铜芯、干包式 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kV以下 6.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 个 | 4 |  | 331.2 | 1324.8
20 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2以下 3.材质:铜芯、干包式 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kV以下 6.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 个 | 2 |  | 276.76 | 553.52
21 | 030409003004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2以下 3.材质:铜芯、干包式 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kV以下 6.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 个 | 4 |  | 214.62 | 858.48
22 | 030409003005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.材质:铜芯、干包式 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kV以下 6.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 个 | 6 |  | 169.21 | 1015.26
|  | 镀锌线管 | [6 empty] | 38821.07
23 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 375 |  | 13.59 | 5096.25
24 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 4.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 267 |  | 19.06 | 5089.02
25 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗配 4.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 416 |  | 21.21 | 8823.36
本页小计 | [8 empty] | 22760.69
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：厨房电气工程 |  |  |  | 标段：东莞市虎门中学食堂配套装饰项目 |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG40 3.配置形式:暗配 4.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 180 |  | 29.21 | 5257.8
27 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG50 3.配置形式:暗配 4.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 80 |  | 34.02 | 2721.6
28 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:电气配管凿槽及修复 2.规格:70*70 3.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 436 |  | 27.14 | 11833.04
|  | 镀锌线槽 | [6 empty] | 43341.62
29 | 030412002001 | 线槽 | 1.名称:镀锌线槽 2.规格:300*200 3.厚度:1.5mm 4.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 45 |  | 129.76 | 5839.2
30 | 030412002002 | 线槽 | 1.名称:镀锌线槽 2.规格:200*100 3.厚度:1.2mm 4.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 71.8 |  | 80.83 | 5803.59
31 | 030412002003 | 线槽 | 1.名称:镀锌线槽 2.规格:100*100 3.厚度:1.0mm 4.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 155.85 |  | 63.51 | 9898.03
32 | 031301005001 | 线槽支架 | 1.名称:线槽支架 2.材质:型钢 3.除锈级别:轻度除锈 4.油漆品种:红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 5.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | kg | 680 |  | 32.06 | 21800.8
|  | 配线 | [6 empty] | 105275.21
本页小计 | [8 empty] | 63154.06
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：厨房电气工程 |  |  |  | 标段：东莞市虎门中学食堂配套装饰项目 |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZB1-BYJ25 4.材质:铜芯 5.配线位置:按实考虑 6.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 377.2 |  | 30.38 | 11459.34
34 | 030412004012 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZB1-BYJ16 4.材质:铜芯 5.配线位置:按实考虑 6.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 1624.55 |  | 18.95 | 30785.22
35 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZB1-BYJ10 4.材质:铜芯 5.配线位置:按实考虑 6.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 450.5 |  | 13.27 | 5978.14
36 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZB1-BYJ6 4.材质:铜芯 5.配线位置:按实考虑 6.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 494.5 |  | 8.33 | 4119.19
37 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZB1-BYJ4 4.材质:铜芯 5.配线位置:按实考虑 6.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 6196.5 |  | 6.01 | 37240.97
38 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZB1-BYJ2.5 4.材质:铜芯 5.配线位置:按实考虑 6.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 3155.8 |  | 4.63 | 14611.35
39 | 030409003006 | 压铜接线端子 | 1.名称:压铜接线端子 2.规格:10mm2以下 3.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 个 | 100 |  | 10.81 | 1081
本页小计 | [8 empty] | 105275.21
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：厨房电气工程 |  |  |  | 标段：东莞市虎门中学食堂配套装饰项目 |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 其他 | [6 empty] | 19215.38
40 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:双支LED光管三防灯 2.规格:32W 3.安装方式:吸顶 4.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 套 | 50 |  | 145.41 | 7270.5
41 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称:600*600LED平板灯盘 2.规格:32W 3.安装方式:吸顶 4.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 套 | 31 |  | 158.86 | 4924.66
42 | 030413013001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 套 | 17 |  | 22.25 | 378.25
43 | 030413013002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 套 | 13 |  | 24.51 | 318.63
44 | 030413014001 | 插座(五孔10A） | 1.名称:插座(五孔10A） 2.规格:1KW/220V 3.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 套 | 54 |  | 29.77 | 1607.58
45 | 030413014002 | 插座（三孔10A） | 1.名称:插座（三孔10A） 2.规格:1KW/220V 3.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 套 | 28 |  | 28.7 | 803.6
46 | 030412006001 | 接线盒77*77 | 1.名称:接线盒 2.规格:77*77 3.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 个 | 100 |  | 9.79 | 979
47 | 030412006002 | 接线盒154*77 | 1.名称:接线盒 2.规格:154*77 3.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 个 | 20 |  | 11.53 | 230.6
48 | 030412006003 | 接线盒86*86 | 1.名称:接线盒 2.规格:86*86 3.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 个 | 30 |  | 9.72 | 291.6
本页小计 | [8 empty] | 16804.42
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：厨房电气工程 |  |  |  | 标段：东莞市虎门中学食堂配套装饰项目 |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 030412006004 | 接线盒372*86 | 1.名称:接线盒 2.规格:372*86 3.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 个 | 30 |  | 14.77 | 443.1
50 | 030412006005 | 开关（插座）盒 | 1.名称:开关（插座）盒 2.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 个 | 30 |  | 9.63 | 288.9
51 | 030412006006 | 防水盖 | 1.名称:防水盖 2.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 个 | 45 |  | 25.84 | 1162.8
52 | 030412006007 | 空气开关及配电盒 | 1.名称:空气开关及配电盒 2.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 个 | 4 |  | 129.04 | 516.16
|  | 二层厨房电气 | [6 empty] | 314951.45
|  | 配电箱及开关 | [6 empty] | 31836.98
53 | 030402011011 | 配电柜2ZPA1 | 1.名称:配电柜2ZPA1 2.规格:750*450*1700 3.含箱内元器件、接地等 4.安装方式:落地安装 5.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 台 | 1 |  | 7504.01 | 7504.01
54 | 030402011013 | 配电箱2AP2 | 1.名称:配电箱2AP2 2.规格:620*150*650 3.含箱内元器件、接地等 4.安装方式:悬挂式 5.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 台 | 1 |  | 2914.68 | 2914.68
55 | 030402011014 | 配电箱2AP3 | 1.名称:配电箱2AP3 2.规格:800*180*1050 3.含箱内元器件、接地等 4.安装方式:悬挂式 5.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 台 | 1 |  | 4713.34 | 4713.34
56 | 030402011015 | 配电箱2AP4 | 1.名称:配电箱2AP4 2.规格:920*200*1050 3.含箱内元器件、接地等 4.安装方式:悬挂式 5.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 台 | 1 |  | 4308.01 | 4308.01
57 | 030402011016 | 配电箱2AP5 | 1.名称:配电箱2AP5 2.规格:750*180*850 3.含箱内元器件、接地等 4.安装方式:悬挂式 5.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 台 | 1 |  | 5448.01 | 5448.01
本页小计 | [8 empty] | 27299.01
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：厨房电气工程 |  |  |  | 标段：东莞市虎门中学食堂配套装饰项目 |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
58 | 030402011017 | 配电箱2AP6 | 1.名称:配电箱2AP6 2.规格:850*180*1050 3.含箱内元器件、接地等 4.安装方式:悬挂式 5.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 台 | 1 |  | 3511.2 | 3511.2
59 | 030402011018 | 软启动控制箱2AC1 | 1.名称:软启动控制箱2AC1 2.规格:11KW 600*200*600 3.含箱内元器件、接地等 4.安装方式:悬挂式 5.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 台 | 1 |  | 1311.24 | 1311.24
60 | 030402011019 | 软启动控制箱2AC2 | 1.名称:软启动控制箱2AC2 2.规格:18.5KW 600*200*600 3.含箱内元器件、接地等 4.安装方式:悬挂式 5.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 台 | 1 |  | 1185.7 | 1185.7
61 | 030402011020 | 磁力启动控制箱2AC3 | 1.名称:磁力启动控制箱2AC3 2.规格:1.5KW 600*200*600 3.含箱内元器件、接地等 4.安装方式:悬挂式 5.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 台 | 1 |  | 940.79 | 940.79
|  | 电线电缆 | [6 empty] | 136224.79
62 | 030409001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY4*185+1*95 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kV 5.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 89.1 |  | 876.53 | 78098.82
63 | 030409001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY4*95+1*50 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kV 5.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 47.78 |  | 472.97 | 22598.51
本页小计 | [8 empty] | 107646.26
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：厨房电气工程 |  |  |  | 标段：东莞市虎门中学食堂配套装饰项目 |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
64 | 030409001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kV 5.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 57.4 |  | 346.34 | 19879.92
65 | 030409001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY4*50+1*35 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kV 5.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 24.32 |  | 268.97 | 6541.35
66 | 030409001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kV 5.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 27 |  | 141.49 | 3820.23
67 | 030409001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kV 5.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 15 |  | 45.36 | 680.4
68 | 030409003007 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm2以下 3.材质:铜芯、干包式 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kV以下 6.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 个 | 4 |  | 414.56 | 1658.24
69 | 030409003008 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2以下 3.材质:铜芯、干包式 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kV以下 6.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 个 | 2 |  | 276.76 | 553.52
本页小计 | [8 empty] | 33133.66
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：厨房电气工程 |  |  |  | 标段：东莞市虎门中学食堂配套装饰项目 |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
70 | 030409003009 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2以下 3.材质:铜芯、干包式 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kV以下 6.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 个 | 8 |  | 214.62 | 1716.96
71 | 030409003010 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.材质:铜芯、干包式 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kV以下 6.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 个 | 4 |  | 169.21 | 676.84
|  | 镀锌线管 | [6 empty] | 31037
72 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 450 |  | 13.59 | 6115.5
73 | 030412001007 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 4.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 120 |  | 19.06 | 2287.2
74 | 030412001008 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗配 4.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 230 |  | 21.21 | 4878.3
75 | 030412001009 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG40 3.配置形式:暗配 4.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 108 |  | 29.21 | 3154.68
76 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:电气配管凿槽及修复 2.规格:70*70 3.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 538 |  | 27.14 | 14601.32
|  | 镀锌线槽 | [6 empty] | 36128.38
本页小计 | [8 empty] | 33430.8
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：厨房电气工程 |  |  |  | 标段：东莞市虎门中学食堂配套装饰项目 |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
77 | 030412002005 | 线槽 | 1.名称:镀锌线槽 2.规格:300*200 3.厚度:1.5mm 4.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 24 |  | 129.76 | 3114.24
78 | 030412002006 | 线槽 | 1.名称:镀锌线槽 2.规格:200*100 3.厚度:1.2mm 4.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 79.03 |  | 80.83 | 6387.99
79 | 030412002007 | 线槽 | 1.名称:镀锌线槽 2.规格:100*100 3.厚度:1.0mm 4.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 121.41 |  | 63.51 | 7710.75
80 | 031301005002 | 线槽支架 | 1.名称:线槽支架 2.材质:型钢 3.除锈级别:轻度除锈 4.油漆品种:红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 5.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | kg | 590 |  | 32.06 | 18915.4
|  | 配线 | [6 empty] | 61496.63
81 | 030412004007 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZB1-BYJ10 4.材质:铜芯 5.配线位置:按实考虑 6.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 1706.5 |  | 13.27 | 22645.26
82 | 030412004008 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZB1-BYJ6 4.材质:铜芯 5.配线位置:按实考虑 6.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 956.55 |  | 8.33 | 7968.06
83 | 030412004009 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZB1-BYJ4 4.材质:铜芯 5.配线位置:按实考虑 6.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 3457.35 |  | 6.01 | 20778.67
本页小计 | [8 empty] | 87520.37
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：厨房电气工程 |  |  |  | 标段：东莞市虎门中学食堂配套装饰项目 |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
84 | 030412004010 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZB1-BYJ2.5 4.材质:铜芯 5.配线位置:按实考虑 6.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 1948.95 |  | 4.63 | 9023.64
85 | 030409003011 | 压铜接线端子 | 1.名称:压铜接线端子 2.规格:10mm2以下 3.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 个 | 100 |  | 10.81 | 1081
|  | 其他 | [6 empty] | 18227.67
86 | 030413003003 | 荧光灯 | 1.名称:双支LED光管三防灯 2.规格:32W 3.安装方式:吸顶 4.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 套 | 39 |  | 145.41 | 5670.99
87 | 030413003004 | 荧光灯 | 1.名称:600*600LED平板灯盘 2.规格:32W 3.安装方式:吸顶 4.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 套 | 37 |  | 158.86 | 5877.82
88 | 030413013003 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 套 | 18 |  | 22.25 | 400.5
89 | 030413013004 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 套 | 11 |  | 24.51 | 269.61
90 | 030413014003 | 插座(五孔10A） | 1.名称:插座(五孔10A） 2.规格:1KW/220V 3.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 套 | 43 |  | 29.77 | 1280.11
91 | 030413014004 | 插座（三孔10A） | 1.名称:插座（三孔10A） 2.规格:1KW/220V 3.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 套 | 32 |  | 28.7 | 918.4
本页小计 | [8 empty] | 24522.07
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：厨房电气工程 |  |  |  | 标段：东莞市虎门中学食堂配套装饰项目 |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
92 | 030412006008 | 接线盒77*77 | 1.名称:接线盒 2.规格:77*77 3.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 个 | 100 |  | 9.79 | 979
93 | 030412006009 | 接线盒154*77 | 1.名称:接线盒 2.规格:154*77 3.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 个 | 20 |  | 11.53 | 230.6
94 | 030412006010 | 接线盒86*86 | 1.名称:接线盒 2.规格:86*86 3.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 个 | 50 |  | 9.72 | 486
95 | 030412006011 | 接线盒372*86 | 1.名称:接线盒 2.规格:372*86 3.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 个 | 20 |  | 14.77 | 295.4
96 | 030412006012 | 开关（插座）盒 | 1.名称:开关（插座）盒 2.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 个 | 28 |  | 9.63 | 269.64
97 | 030412006013 | 防水盖 | 1.名称:防水盖 2.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 个 | 35 |  | 25.84 | 904.4
98 | 030412006014 | 空气开关及配电盒 | 1.名称:空气开关及配电盒 2.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 个 | 5 |  | 129.04 | 645.2
本页小计 | [8 empty] | 3810.24
合 计 | [8 empty] | 756849.9

## E.3.1 措施项目清单计价表【厨房电气工程】
措施项目清单计价表
工程名称：厨房电气工程 |  | 标段：东莞市虎门中学食堂配套装饰项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目 |  |  | 56655.9
1.1 | 031401009001 |  | 安全生产 |  |  | 24089.04
1.2 | 031401010001 |  | 文明施工 |  |  | 8687.85
1.3 | 031401011001 |  | 环境保护 |  |  | 7898.05
1.4 | 031401012001 |  | 临时设施 |  |  | 10267.46
1.5 | 031401001001 |  | 脚手架 |  |  | 5713.5
本页小计 | [5 empty] | 56655.9
合计 | [5 empty] | 56655.9 | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.5.1 增值税计价表【厨房电气工程】
增值税计价表
工程名称：厨房电气工程 |  | 标段：东莞市虎门中学食堂配套装饰项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM-_ZGGC |  | 9 | 73215.52
合计 | [6 empty] | 73215.52

## GBQ5主要材料表A【厨房电气工程】
主要材料表
工程名称：厨房电气工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 市场价 | 市场价合价
55090050@1 | 450A抽屉开关（用于1AP3接线) |  | 台 | 1 |  | 589.86 | 589.86
25000001-0001 | 600*600LED平板灯盘 32W |  | 套 | 68.68 |  | 115.78 | 7951.77
01130003@1 | 扁钢 |  | kg | 279.4 |  | 3.64 | 1017.02
26410060-0001 | 插座（三孔10A） |  | 个 | 61.2 |  | 7.32 | 447.98
26410060@1 | 插座(五孔10A） |  | 个 | 98.94 |  | 8.37 | 828.13
13030795@1 | 醇酸防锈漆 |  | kg | 26.797 |  | 13.47 | 360.96
13010135@1 | 醇酸调和漆 |  | kg | 19.05 |  | 13.87 | 264.22
55090080-0009 | 磁力启动控制箱1AC3 |  | 台 | 1 |  | 535.72 | 535.72
55090080-0018 | 磁力启动控制箱2AC3 |  | 台 | 1 |  | 535.72 | 535.72
26050001@1 | 单联单控开关 250V 10A |  | 个 | 35.7 |  | 7.98 | 284.89
29060030-0002 | 镀锌电线管 JDG20 |  | m | 849.75 |  | 3.46 | 2940.14
29060030-0003 | 镀锌电线管 JDG25 |  | m | 398.61 |  | 4.73 | 1885.43
29060030-0004 | 镀锌电线管 JDG32 |  | m | 665.38 |  | 5.43 | 3613.01
29060030 | 镀锌电线管 JDG40 |  | m | 296.64 |  | 8.89 | 2637.13
29060030-0001 | 镀锌电线管 JDG50 |  | m | 82.4 |  | 11.6 | 955.84
29110390-0005 | 防水盖 |  | 个 | 81.6 |  | 12.82 | 1046.11
01210045@1 | 角钢 |  | kg | 952.5 |  | 3.36 | 3200.4
29110390-0002 | 接线盒154*77 |  | 个 | 40.8 |  | 3.42 | 139.54
29110390-0004 | 接线盒372*86 |  | 个 | 51 |  | 6.6 | 336.6
29110390-0001 | 接线盒77*77 |  | 个 | 204 |  | 1.71 | 348.84
29110390-0003 | 接线盒86*86 |  | 个 | 81.6 |  | 1.65 | 134.64
29030030-0002 | 金属线槽 100*100*1.0mm |  | m | 285.5778 |  | 22.33 | 6376.95
29030030-0001 | 金属线槽 200*100*1.2mm |  | m | 155.3549 |  | 39.14 | 6080.59
29030030@1 | 金属线槽 300*200*1.5mm |  | m | 71.07 |  | 77.96 | 5540.62
主要材料表
工程名称：厨房电气工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 市场价 | 市场价合价
28030170-0001 | 绝缘电线 WDZB1-BYJ10 |  | m | 2264.85 |  | 10.92 | 24732.16
28030170@1 | 绝缘电线 WDZB1-BYJ16 |  | m | 1705.7775 |  | 16.33 | 27855.35
28030170-0004 | 绝缘电线 WDZB1-BYJ2.5 |  | m | 5615.225 |  | 2.85 | 16003.39
28030170@2 | 绝缘电线 WDZB1-BYJ25 |  | m | 396.06 |  | 26.61 | 10539.16
28030170-0003 | 绝缘电线 WDZB1-BYJ4 |  | m | 10426.158 |  | 4.33 | 45145.26
28030170-0002 | 绝缘电线 WDZB1-BYJ6 |  | m | 1567.134 |  | 6.48 | 10155.03
29110390-0006 | 开关（插座）盒 |  | 个 | 30.6 |  | 1.71 | 52.33
29110390-0007 | 开关（插座）盒 |  | 个 | 28.56 |  | 1.71 | 48.84
29110390@6 | 空气开关及配电盒 |  | 个 | 9.18 |  | 114 | 1046.52
55090080@1 | 配电柜1ZPA1 |  | 台 | 1 |  | 7401.12 | 7401.12
55090080-0010 | 配电柜2ZPA1 |  | 台 | 1 |  | 7098.94 | 7098.94
55090080-0001 | 配电箱1AP1 |  | 台 | 1 |  | 1462.86 | 1462.86
55090080-0002 | 配电箱1AP2 |  | 台 | 1 |  | 7302.86 | 7302.86
55090080-0003 | 配电箱1AP3 |  | 台 | 1 |  | 6221.23 | 6221.23
55090080-0004 | 配电箱1AP4 |  | 台 | 1 |  | 4342.86 | 4342.86
55090080-0005 | 配电箱1AP5 |  | 台 | 1 |  | 2529.86 | 2529.86
55090080-0006 | 配电箱1AP6 |  | 台 | 1 |  | 4395.86 | 4395.86
55090080-0011 | 配电箱2AP2 |  | 台 | 1 |  | 2509.61 | 2509.61
55090080-0012 | 配电箱2AP3 |  | 台 | 1 |  | 4308.27 | 4308.27
55090080-0013 | 配电箱2AP4 |  | 台 | 1 |  | 3902.94 | 3902.94
55090080-0014 | 配电箱2AP5 |  | 台 | 1 |  | 5042.94 | 5042.94
55090080-0015 | 配电箱2AP6 |  | 台 | 1 |  | 3106.13 | 3106.13
55090080-0007 | 软启动控制箱1AC1 |  | 台 | 1 |  | 906.17 | 906.17
主要材料表
工程名称：厨房电气工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 市场价 | 市场价合价
55090080-0008 | 软启动控制箱1AC2 |  | 台 | 1 |  | 780.63 | 780.63
55090080-0016 | 软启动控制箱2AC1 |  | 台 | 1 |  | 906.17 | 906.17
55090080-0017 | 软启动控制箱2AC2 |  | 台 | 1 |  | 780.63 | 780.63
26050001-0001 | 双联单控开关 250V 10A |  | 个 | 24.48 |  | 9.24 | 226.2
25000001@2 | 双支光管三防灯 32W |  | 套 | 89.89 |  | 102.46 | 9210.13
28110210-0001 | 铜芯电缆 WDZB1-YJY4*185+1*95 |  | m | 150.086 |  | 828.91 | 124407.79
28110210@1 | 铜芯电缆 WDZB1-YJY-4*240+1*120 |  | m | 75.8106 |  | 990.66 | 75102.53
28110210-0004 | 铜芯电缆 WDZB1-YJY-4*25+1*16 |  | m | 59.186 |  | 125.78 | 7444.42
28110210-0003 | 铜芯电缆 WDZB1-YJY4*50+1*25 |  | m | 45.45 |  | 229.82 | 10445.32
28110210-0007 | 铜芯电缆 WDZB1-YJY4*50+1*35 |  | m | 24.5632 |  | 245.39 | 6027.56
28110210-0002 | 铜芯电缆 WDZB1-YJY4*70+1*35 |  | m | 135.845 |  | 321.99 | 43740.73
28110210-0006 | 铜芯电缆 WDZB1-YJY4*95+1*50 |  | m | 48.2578 |  | 438.22 | 21147.53
28110210-0005 | 铜芯电缆 WDZB1-YJY-5*16 |  | m | 150.187 |  | 87.86 | 13195.43
28110210-0008 | 铜芯电缆 WDZB1-YJY-5*6 |  | m | 15.15 |  | 37.39 | 566.46
01010011@1 | 圆钢 |  | kg | 101.6 |  | 3.24 | 329.18

## E.1.1 工程项目清单汇总表【厨房给排水工程】
工程项目清单汇总表
工程名称：厨房给排水工程 |  | 标段：东莞市虎门中学食堂配套装饰项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 53436.14
1.1 | 一层厨房给排水 |  | 29914.61
1.2 | 二层厨房给排水 |  | 23521.53
2 | 措施项目费 |  | 10624.14
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 4412.96
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 |  | 5765.43
5 | 工程造价 |  | 69825.71
合计 |  |  | 69,825.71

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【厨房给排水工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：厨房给排水工程 |  |  |  | 标段：东莞市虎门中学食堂配套装饰项目 |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 一层厨房给排水 | [6 empty] | 29914.61
|  | 给水 | [6 empty] | 20864.1
1 | 031001008001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 DN65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 30.9 |  | 63.07 | 1948.86
2 | 031001008002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 30.56 |  | 51.37 | 1569.87
3 | 031001008003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 109.44 |  | 34.05 | 3726.43
4 | 031001008004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 178 |  | 28.64 | 5097.92
5 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 个 | 1 |  | 331.58 | 331.58
6 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 个 | 2 |  | 245.47 | 490.94
本页小计 | [8 empty] | 13165.6
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：厨房给排水工程 |  |  |  | 标段：东莞市虎门中学食堂配套装饰项目 |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN32 3.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 个 | 2 |  | 168.9 | 337.8
8 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN25 3.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 个 | 7 |  | 156.72 | 1097.04
9 | 031002001005 | 金属阀门 | 1.类型:三角阀 2.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 个 | 92 |  | 56.65 | 5211.8
10 | 031002011001 | 水表 | 1.类型:水表 2.规格:DN65 3.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 个 | 2 |  | 525.93 | 1051.86
|  | 排水 | [6 empty] | 9050.51
11 | 031001008006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC排水管 DN50 4.连接形式:粘接 5.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 23.03 |  | 30.28 | 697.35
12 | 031001008017 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC排水管 DN75 4.连接形式:粘接 5.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 58.94 |  | 42.19 | 2486.68
13 | 031001008007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC排水管 DN100 4.连接形式:粘接 5.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 58.56 |  | 55.12 | 3227.83
14 | 031001008008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC排水管 DN200 4.连接形式:粘接 5.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 14.1 |  | 125.28 | 1766.45
本页小计 | [8 empty] | 15876.81
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：厨房给排水工程 |  |  |  | 标段：东莞市虎门中学食堂配套装饰项目 |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:地漏 DN100 |  | 个 | 14 |  | 62.3 | 872.2
|  | 二层厨房给排水 | [6 empty] | 23521.53
|  | 给水 | [6 empty] | 11421.33
16 | 031001008009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 DN65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 28 |  | 63.07 | 1765.96
17 | 031001008010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 69.3 |  | 51.37 | 3559.94
18 | 031001008011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 58.98 |  | 34.05 | 2008.27
19 | 031001008012 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 22.14 |  | 28.64 | 634.09
20 | 031002001006 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN63 3.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 个 | 1 |  | 331.57 | 331.57
本页小计 | [8 empty] | 9172.03
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：厨房给排水工程 |  |  |  | 标段：东莞市虎门中学食堂配套装饰项目 |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 031002001007 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 个 | 1 |  | 245.47 | 245.47
22 | 031002001008 | 金属阀门 | 1.类型:三角阀 2.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 个 | 35 |  | 56.65 | 1982.75
23 | 031002011002 | 水表 | 1.类型:水表 2.规格:DN65 3.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 个 | 1 |  | 525.93 | 525.93
24 | 031002011003 | 水表 | 1.类型:水表 2.规格:DN50 3.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | 个 | 1 |  | 367.35 | 367.35
|  | 排水 | [6 empty] | 12100.2
25 | 031001008018 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC排水管 DN50 4.连接形式:粘接 5.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 41.06 |  | 30.28 | 1243.3
26 | 031001008014 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC排水管 DN75 4.连接形式:粘接 5.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 52.12 |  | 42.19 | 2198.94
27 | 031001008015 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC排水管 DN100 4.连接形式:粘接 5.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 78.46 |  | 55.12 | 4324.72
28 | 031001008016 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC排水管 DN200 4.连接形式:粘接 5.其它:具体详见图纸及技术规范要求 |  | m | 25.14 |  | 125.28 | 3149.54
本页小计 | [8 empty] | 14038
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：厨房给排水工程 |  |  |  | 标段：东莞市虎门中学食堂配套装饰项目 |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:地漏 DN100 |  | 个 | 19 |  | 62.3 | 1183.7
本页小计 | [8 empty] | 1183.7
合 计 | [8 empty] | 53436.14

## E.3.1 措施项目清单计价表【厨房给排水工程】
措施项目清单计价表
工程名称：厨房给排水工程 |  | 标段：东莞市虎门中学食堂配套装饰项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目 |  |  | 10624.14
1.1 | 031401009002 |  | 安全生产 |  |  | 4412.96
1.2 | 031401010002 |  | 文明施工 |  |  | 1591.56
1.3 | 031401011002 |  | 环境保护 |  |  | 1446.87
1.4 | 031401012002 |  | 临时设施 |  |  | 1880.93
1.5 | 031401001002 |  | 脚手架 |  |  | 1291.82
本页小计 | [5 empty] | 10624.14
合计 | [5 empty] | 10624.14 | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.5.1 增值税计价表【厨房给排水工程】
增值税计价表
工程名称：厨房给排水工程 |  | 标段：东莞市虎门中学食堂配套装饰项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 | _FHJ + _CHJ + _QTXM - _ZGGC |  | 9 | 5765.43
合计 | [6 empty] | 5765.43

## GBQ5主要材料表A【厨房给排水工程】
主要材料表
工程名称：厨房给排水工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 市场价 | 市场价合价
03072021@1 | 地漏DN100 |  | 个 | 33.33 |  | 28.6 | 953.24
17250050@9 | PPR给水管 DN65 |  | m | 59.8424 |  | 22.56 | 1350.04
17250050-0001 | PPR给水管 DN50 |  | m | 101.4578 |  | 13.92 | 1412.29
17250050-0002 | PPR给水管 DN32 |  | m | 171.1147 |  | 5.52 | 944.55
17250050-0003 | PPR给水管 DN25 |  | m | 203.3422 |  | 3.51 | 713.73
17250370@2 | PVC排水管 DN50 |  | m | 64.8591 |  | 4.64 | 300.95
17250370-0001 | PVC排水管 DN75 |  | m | 108.8388 |  | 7.84 | 853.3
17250370-0002 | PVC排水管 DN100 |  | m | 130.169 |  | 13.87 | 1805.44
17250370-0003 | PVC排水管 DN200 |  | m | 37.278 |  | 46.01 | 1715.16
18090060@2 | 室内塑料排水管件 DN50 |  | 个 | 44.2221 |  | 2.86 | 126.48
18090060-0001 | 室内塑料排水管件 DN75 |  | 个 | 98.2881 |  | 3.14 | 308.62
18090060-0002 | 室内塑料排水管件 DN100 |  | 个 | 158.3952 |  | 5.55 | 879.09
18090060-0003 | 室内塑料排水管件 DN200 |  | 个 | 20.0516 |  | 18.4 | 368.95
18090260@2 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN65 |  | 个 | 35.5167 |  | 9.02 | 320.36
18090260-0001 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN50 |  | 个 | 65.8077 |  | 5.57 | 366.55
18090260-0002 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN32 |  | 个 | 149.3886 |  | 2.21 | 330.15
18090260-0003 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN25 |  | 个 | 216.3513 |  | 1.4 | 302.89
19000001@1 | 三角阀 |  | 个 | 128.27 |  | 29.13 | 3736.51
19000020@1 | 闸阀 DN63 |  | 个 | 1 |  | 139.05 | 139.05
19000020@2 | 闸阀 DN65 |  | 个 | 1 |  | 139.05 | 139.05
19000020-0001 | 闸阀 DN50 |  | 个 | 3 |  | 110.94 | 332.82
19000020-0002 | 闸阀 DN32 |  | 个 | 2 |  | 66.12 | 132.24
19000020-0003 | 闸阀 DN25 |  | 个 | 7 |  | 55.1 | 385.7
20010360@1 | 钢板平焊法兰 DN63 |  | 副 | 1 |  | 52.8 | 52.8
主要材料表
工程名称：厨房给排水工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 市场价 | 市场价合价
20010360@2 | 钢板平焊法兰 DN65 |  | 副 | 1 |  | 52.81 | 52.81
20010360-0001 | 钢板平焊法兰 DN50 |  | 副 | 3 |  | 42.94 | 128.82
20010360-0002 | 钢板平焊法兰 DN32 |  | 副 | 2 |  | 22.88 | 45.76
20010360-0003 | 钢板平焊法兰 DN25 |  | 副 | 7 |  | 21.72 | 152.04
24010020@2 | 水表 DN65 |  | 个 | 3 |  | 373.96 | 1121.88
24010020-0001 | 水表 DN50 |  | 个 | 1 |  | 299.17 | 299.17