## B.3.1 投标总价封面
| 东莞市第二高级中学心理室改造工程 |  |  | 工程
投 标 总 价
|  | 投 标 人： |  |  | （盖章）
年 月 日

## C.3.1 投标总价扉页
工程名称： |  | 东莞市第二高级中学心理室改造工程
标段名称： |  | 东莞市第二高级中学心理室改造工程
投 标 总 价
| 投标总价（小写）： |  | 376465.37
（大写）： |  |  | 叁拾柒万陆仟肆佰陆拾伍元叁角柒分
| 投标人： |  |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  | (签字或盖章)
| 编制人： |  |  | (签字及盖章)
编制时间：

## 编制说明
最高投标限价编制说明
一、 | 本工程最高投标限价编制依据：
1、 | 根据甲方提供的《东莞市第二高级中学心理室改造》电子相关资料及现场踏勘情况进行编制。
2、 | 执行国家标准（GB/T 50500-2024）《建设工程工程量清单计价标准》及工程相对应的《工程量计算标准》。
3、 | 执行《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。
4、 | 执行国家标准（GB/T 50500-2024）《建设工程工程量清单计价标准》的附录E.1.1工程量清单汇总表计价程序表。
5、 | 人工费执行定额动态人工调整系数为1.07（相应定额人工综合单价为117.7元/工日）。
6、 | 执行粤标定函〔2025〕24号关于贯彻执行《建设工程工程量清单计价标准》及九项专业工程工程量计算标准的实施意见。
7、 | 绿色施工安全防护措施费为各专业定额按费率计算的费用，以分部分项的人工费和施工机具费之和为计算基础：建筑(园建)工程费率为19%，安装工程费率为35.77%，市政单独场地平整工程费率为4.35%，市政道路、管网工程费率为16.5%，市政桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.5%，园林绿化费率为10%。费用计算：（1）文明施工措施费：费率为以上对应专业费率乘系数0.22；（2）环境保护措施费：费率为以上对应专业费率乘系数0.20；（3）临时设施措施费：费率为以上对应专业费率乘系数0.26；（4）安全生产措施费：市政、城市轨道交通工程为以上对应专业费率乘系数0.42，其他专业为以上对应专业费率乘系数0.61，安全生产措施费为单列费，不可竞争。
8、 | 工程税金执行粤建市函【2019]193号文《广东省住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》，增值税税率按9%。
9、 | 材料价格执行2026年7月《东莞建设工程造价行业信息》、2026年7月东莞地区建设工程主要材料综合价格，缺项部分材料价格参考周边城市信息价或市场询价。
二、 | 本工程最高投标限价包含内容：
1、 | 详见投标限价。
三、 | 其它说明：
1、 | 无。

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：东莞市第二高级中学心理室改造工程 |  | 标段：东莞市第二高级中学心理室改造工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 321934.88
1.1 | 东莞市第二高级中学心理室改造工程 |  | 321934.88
1.1.1 | 精装修工程 |  | 273078.11
1.1.2 | 安装工程 |  | 48856.77
2 | 措施项目费 |  | 13788.14
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 6303.62
3 | 其他项目费 |  | 9658.05
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 概算幅度差 |  | 9658.05
4 | 增值税 |  | 31084.3
5 | 合 计 |  | 376465.37
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞市第二高级中学心理室改造工程 |  |  | 标段：东莞市第二高级中学心理室改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 东莞市第二高级中学心理室改造工程 | [6 empty] | 321934.88
|  | 精装修工程 | [6 empty] | 273078.11
|  | 心理室改造 | [6 empty] | 211557.41
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 1200.34
1 | 041001007004 | 拆除原窗 |  | 1.拆除原窗 2.废料外运，运距综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 樘 | 4 |  | 107.23 | 428.92
2 | 041001007005 | 拆除砖墙 |  | 1.拆除砖墙 2.废料外运，运距综合考虑 3.含消纳费 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 1.51 |  | 264.84 | 399.91
3 | 041001007006 | 拆移原门 |  | 1.拆移原门（移至外墙齐平） 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 樘 | 1 |  | 371.51 | 371.51
|  | 地面工程 | [6 empty] | 17559.82
4 | 011103001002 | 橡塑板楼地面 |  | 1.在原地砖上新铺6厘木纹石塑锁扣地板 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 74.21 |  | 227.6 | 16890.2
5 | 011102003019 | 门槛石 |  | 1.30厘芝麻灰花岗石门槛石 2.水泥砂浆结合层 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 0.38 |  | 351.68 | 133.64
6 | 011102003020 | 18厘芝麻灰花岗石地面 |  | 1.18厘芝麻灰花岗石地面 2.水泥砂浆结合层 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.砖砌体 5.原路面 6.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 1.07 |  | 322.31 | 344.87
本页小计 | [8 empty] | 18569.05
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞市第二高级中学心理室改造工程 |  |  | 标段：东莞市第二高级中学心理室改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 011105006013 | 金属踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:80mm 2.面层材料品种、规格:H80黑色铝合金踢脚线 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 7.92 |  | 24.13 | 191.11
|  | 墙柱面工程 | [6 empty] | 72656.14
8 | 011207001004 | 轻质隔墙 |  | 1.隔墙类型:轻钢龙骨12mm厚石膏板隔墙(内填隔音棉) 2.厚度:100厚内墙 3.墙面乳胶漆（三批三度） 4.竖向75系列隔墙龙骨@400、横向38mm穿心龙骨@1000 5.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 55.51 |  | 162.08 | 8997.06
9 | 011207001005 | 轻质隔墙 |  | 1.隔墙类型:轻钢龙骨石膏板隔墙(内填隔音棉) 2.厚度:80厚内墙 3.墙面乳胶漆（三批三度） 4.配套轻钢龙骨 5.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 10.27 |  | 319.88 | 3285.17
10 | 010807001002 | 金属(塑钢)窗 |  | 1.框、扇材质:定制灰色60断桥铝隔音窗 2.包括门窗制作安装以及胶条、执手锁、把手、合页等其他一切安装所需的配件及其他一切安装所需的配件及物料，具体详见图纸及技术要求 3.符合设计图纸以及施工规范要求 4.超高降效:综合考虑 | m2 | 10.07 |  | 2002.39 | 20164.07
本页小计 | [8 empty] | 32637.41
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞市第二高级中学心理室改造工程 |  |  | 标段：东莞市第二高级中学心理室改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 |  | 1.框、扇材质:定制米色铝合金隔音双开掩门 2.门拉手 3.包括门窗制作安装以及胶条、执手锁、把手、合页等其他一切安装所需的配件及其他一切安装所需的配件及物料，具体详见图纸及技术要求 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 4.22 |  | 4865.43 | 20532.11
12 | 010801001010 | 木质门 |  | 1.名称:定制拱形门 | 樘 | 3 |  | 4243.53 | 12730.59
13 | 011403001014 | 抹灰面油漆 |  | 1.原墙面刷乳胶漆一底二面（颜色综合） 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 191.91 |  | 36.2 | 6947.14
|  | 天棚吊项工程 | [6 empty] | 21477.75
14 | 011302001004 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 |  | 1.白色乳胶漆饰面（一底两面） 2.φ6吊筋+50轻钢龙骨+9厘板+9.5厘石膏板基层 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 68.9 |  | 147.52 | 10164.13
15 | 011302001005 | φ1600石膏GRG构件 |  | 1.白色乳胶漆饰面（一底两面） 2.φ1600石膏GRG构件 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 3 |  | 2309.74 | 6929.22
16 | 011302001006 | φ1350石膏GRG构件 |  | 1.白色乳胶漆饰面（一底两面） 2.φ1350石膏GRG构件 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 1948.89 | 1948.89
本页小计 | [8 empty] | 59252.08
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞市第二高级中学心理室改造工程 |  |  | 标段：东莞市第二高级中学心理室改造工程 |  |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 011302007002 | 软膜/高清UV |  | 1.软膜/高清UV吊顶 2.20厚基层板 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 5.31 |  | 254.19 | 1349.75
18 | 010810002002 | 窗帘盒 |  | 1.白色乳胶漆饰面（一底两面） 2.25*25木龙骨18厘胶合板基层窗帘盒 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 7.65 |  | 97.69 | 747.33
19 | 011403001015 | 抹灰面油漆 |  | 1.原顶刷白乳胶漆一底二面 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 6.15 |  | 55.03 | 338.43
|  | 其他装饰工程 | [6 empty] | 68823.36
20 | 011506001002 | 定制灰色铝合金遮阳雨棚 |  | 1.定制灰色铝合金遮阳雨棚 L3000*W1800*H570 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 14.56 |  | 592.15 | 8621.7
本页小计 | [8 empty] | 11057.21
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞市第二高级中学心理室改造工程 |  |  | 标段：东莞市第二高级中学心理室改造工程 |  |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 011507002002 | 定制传栏 |  | 1.定制传栏做法详节点 D03/DS02 2.尺寸:1280*2410mm、1800*1280mm 3.25*25不锈钢管龙骨架基层1.2厚#304不锈钢绿色氟碳漆（一底两面） 4.1.2厚#304不锈钢白色氟碳漆（一底两面） 5.50*50不锈钢龙骨架基层双18厘PVC板饰面 6.10厘压克力雕刻烤漆字 单字：100*100*10（10个） 7.10厘压克力雕刻LOGO/UV φ150 8.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 4519.47 | 9038.94
22 | 011205004002 | 墙、柱面软包 |  | 1.部位:立面E02/ID01 2.9厘板打底50厚高回弹海绵扪绿色超纤皮软包 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 1.88 |  | 1025.48 | 1927.9
23 | 011102003021 | 石英石 |  | 1.部位:立面E02/ID01 2.20厚石英石 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 2.25 |  | 490.43 | 1103.47
24 | 010810001002 | 双层布帘 |  | 1.部位:立面E02/ID01 2.定制双层布帘 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 5.64 |  | 312.79 | 1764.14
本页小计 | [8 empty] | 13834.45
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞市第二高级中学心理室改造工程 |  |  | 标段：东莞市第二高级中学心理室改造工程 |  |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 011501001010 | 定制异形高柜 E02 |  | 1.部位:立面E02/ID01 2.定制异形高柜 18厘多层实木生态板 3.局部18厘多层实木生态板掩门 配锁具 4.白色喷漆（一底两面） 5.包含锁具、铰链等一切所需五金配件 6.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 9.4 |  | 1100 | 10340
26 | 011501001011 | 定制异形高柜 E03 |  | 1.部位:立面E03/ID01 2.定制异形高柜 18厘多层实木生态板 3.局部18厘多层实木生态板掩门 配锁具 4.白色喷漆（一底两面） 5.包含锁具、铰链等一切所需五金配件 6.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 3.61 |  | 1200 | 4332
27 | 011207002009 | 门口招牌 |  | 1.部位:立面E04/ID01 2.50*25木纹铝方管 3.8厘浅绿色碳晶板折弯 4.10厘压克力板雕刻字/白色烤漆 单字：150*150*10（8个） 5.10厘压克力板雕刻/UV φ330 6.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 4.13 |  | 816.72 | 3373.05
本页小计 | [8 empty] | 18045.05
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞市第二高级中学心理室改造工程 |  |  | 标段：东莞市第二高级中学心理室改造工程 |  |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 011207002010 | 定制18厘实木洞洞板 |  | 1.部位:立面E05/ID01 2.定制18厘实木洞洞板 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 1.11 |  | 103.18 | 114.53
29 | 011207002011 | 9厘绿色毛毡板 |  | 1.部位:立面E05/ID01 2.9厘绿色毛毡板 3.10厘压克力板雕刻字/白色烤漆 单字：120*120*10（8个） 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 2.95 |  | 306.83 | 905.15
30 | 011501001012 | 定制异形高柜 E05 |  | 1.部位:立面E05/ID01 2.定制异形高柜 18厘多层实木生态板 3.局部18厘多层实木生态板掩门 配锁具 4.白色喷漆（一底两面） 5.包含锁具、铰链等一切所需五金配件 6.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 4.46 |  | 1200 | 5352
31 | 010801001011 | 定制实木掩门 |  | 1.门类型:定制实木掩门 2.符合设计图纸以及施工规范要求 3.超高降效:综合考虑 | m2 | 9 |  | 987.07 | 8883.63
本页小计 | [8 empty] | 15255.31
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞市第二高级中学心理室改造工程 |  |  | 标段：东莞市第二高级中学心理室改造工程 |  |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 011501001013 | 定制异形薄柜 E08 |  | 1.部位:立面E08/ID01 2.定制异形薄柜 18厘多层实木生态板 3.白色喷漆（一底两面） 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 2.38 |  | 600 | 1428
33 | 011207001006 | 木纹碳晶板饰面柱 |  | 1.部位:立面E06/ID01、E07/ID01 2.隔墙类型:轻钢龙骨18厘胶合板基层8厘木纹碳晶板饰面 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 8.28 |  | 190.27 | 1575.44
34 | 01B001 | 不锈钢造型构件 |  | 1.部位:立面E06/ID01、E07/ID01 2.1.2厚#304不锈钢造型绿色氟碳漆（一底两面） 3.1.2厚#304不锈钢造型白色氟碳漆（一底两面） 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | 组 | 4 |  | 1420 | 5680
35 | 011501001014 | 定制异形薄柜 E09 |  | 1.部位:立面E09/ID01 2.定制异形薄柜 18厘多层实木生态板 3.白色喷漆（一底两面） 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 1.08 |  | 600 | 648
本页小计 | [8 empty] | 9331.44
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞市第二高级中学心理室改造工程 |  |  | 标段：东莞市第二高级中学心理室改造工程 |  |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 011207002012 | 9厘绿色毛毡板 |  | 1.部位:立面E010/ID01 2.9厘绿色毛毡板 3.10厘压克力板雕刻字/白色烤漆 单字：130*130*10（16个） 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 5.81 |  | 322.79 | 1875.41
37 | 011501001015 | 定制异形高柜 E10 |  | 1.部位:立面E010/ID01 2.定制异形高柜 18厘多层实木生态板 3.白色喷漆（一底两面） 4.包含锁具、铰链等一切所需五金配件 5.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 1.55 |  | 1200 | 1860
|  | 办公家具 | [6 empty] | 29840
38 | 01B003 | 办公桌L1200*W1600*H750 |  | 1.心理室办公区办公桌 2.L1200*W600*H750 3.采用厚E0级三聚氰胺饰面板，耐磨、防污、硬度高；基材：采用E0级环保高密度颗粒板 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | 套 | 4 |  | 1650 | 6600
39 | 01B004 | 办公椅 |  | 1.心理室办公区办公椅 2.常规采用原生聚氨酯海绵，密度≥40KG/M3，回弹性可达35%，环保无毒无异味，回弹舒适 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 套 | 4 |  | 1920 | 7680
本页小计 | [8 empty] | 18015.41
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞市第二高级中学心理室改造工程 |  |  | 标段：东莞市第二高级中学心理室改造工程 |  |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 01B005 | 短文件柜L590*W205*H750 |  |  | 套 | 2 |  | 1200 | 2400
41 | 01B006 | 长文件柜L1450*W400*H750 |  |  | 套 | 1 |  | 2200 | 2200
42 | 01B007 | 接待桌φ500*H750 |  | 1.接待区接待茶几 2.500*H750 3.桌面原木色，基材采用多层实木。白色碳素钢脚 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | 套 | 1 |  | 800 | 800
43 | 01B011 | 边桌φ500*H750 |  |  | 套 | 2 |  | 1480 | 2960
44 | 01B012 | 树形书架L2000*D200 |  |  | 套 | 1 |  | 2000 | 2000
45 | 01B014 | 储物架L800*W400*H1500 |  | 1.喷加粗立柱，高承重，结构稳固。层板塑工艺喷涂，冷轧钢层，高硬度。 | 套 | 5 |  | 1040 | 5200
|  | 团辅室改造 | [6 empty] | 61520.7
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 2082.99
46 | 041001007007 | 拆除木制柜 |  | 1.拆除木制柜 2.废料外运，运距综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 樘 | 1 |  | 193.19 | 193.19
47 | 041001007008 | 拆除铝扣板天花吊顶 |  | 1.拆除铝扣板天花吊顶 2.废料外运，运距综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 110 |  | 17.18 | 1889.8
|  | 墙柱面工程 | [6 empty] | 11869.44
48 | 011403001018 | 抹灰面油漆 |  | 1.白色乳胶漆（三批三度） | m2 | 120.57 |  | 66.44 | 8010.67
49 | 010807001003 | 金属(塑钢)窗 |  | 1.定制灰色60断桥铝四门铝合金玻璃推拉门 | m2 | 9.55 |  | 404.06 | 3858.77
|  | 天棚吊项工程 | [6 empty] | 23714.9
50 | 011302001007 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 |  | 1.1.2厚米白铝扣板集成吊顶 | m2 | 110 |  | 215.59 | 23714.9
本页小计 | [8 empty] | 53227.33
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞市第二高级中学心理室改造工程 |  |  | 标段：东莞市第二高级中学心理室改造工程 |  |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 其他装饰工程 | [6 empty] | 23853.37
51 | 010810001003 | 双层布帘 |  | 1.部位:立面E02/ID01 2.定制双层布帘 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 76.26 |  | 312.79 | 23853.37
办公家具
|  | 安装工程 | [6 empty] | 48856.77
|  | 心理室改造 | [6 empty] | 40205.31
|  | 给排水工程 | [6 empty] | 8612.06
52 | 031001006005 | 塑料管 |  | 1.安装部位:UPVC排水管DN75 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 4.14 |  | 46.33 | 191.81
53 | 031001006006 | 塑料管 |  | 1.安装部位:PP-R给水管DN20 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 19.53 |  | 24.27 | 473.99
54 | 031004003003 | 洗脸盆 |  | 1.材质:洗手盆 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 组 | 1 |  | 582.93 | 582.93
55 | 031004018003 | 饮水器 |  | 1.类型:净水器 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 套 | 1 |  | 6392.73 | 6392.73
56 | 081201001002 | 拆除路面 |  | 1.拆除、修复路面 2.厚度:20 3.运距:15km | m3 | 1.44 |  | 571.16 | 822.47
57 | 040101002002 | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别:挖沟槽土方 | m3 | 5.04 |  | 8.92 | 44.96
58 | 040103001002 | 回填方 |  | 1.密实度要求:回填方 2.填方材料品种:土方 | m3 | 5.04 |  | 20.47 | 103.17
|  | 电气工程 | [6 empty] | 26980.63
59 | 030412004005 | 装饰灯 |  | 1.名称:嵌入式白色防眩LED筒灯φ88*H52,12W/4000K 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 套 | 32 |  | 110.55 | 3537.6
本页小计 | [8 empty] | 36003.03
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞市第二高级中学心理室改造工程 |  |  | 标段：东莞市第二高级中学心理室改造工程 |  |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
60 | 030412004006 | 装饰灯 |  | 1.名称:嵌入式白色防眩LED射灯φ88*H70,9W/4000K 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 套 | 12 |  | 128.97 | 1547.64
61 | 030412004007 | 装饰灯 |  | 1.名称:吊灯0300*H150,12W/4000K 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 套 | 1 |  | 2527.12 | 2527.12
62 | 030412004008 | 装饰灯 |  | 1.名称:嵌入式LED软灯带W20 *H10,10W/米/4000K 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 100 |  | 14.62 | 1462
63 | 030404034002 | 照明开关 |  | 1.名称:三联单控开关 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 4 |  | 46.41 | 185.64
64 | 030404035003 | 插座 |  | 1.名称:单相二极三极插座 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 23 |  | 24.23 | 557.29
65 | 030404035004 | 插座 |  | 1.名称:单相二极三极插座（空调） 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 4 |  | 25.77 | 103.08
66 | 030404017002 | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 2074.75 | 2074.75
67 | 030411001004 | 配管 |  | 1.名称:刚性难燃管 2.材质:PVC20 3.配置形式:明配 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 433.34 |  | 17.63 | 7639.78
68 | 030411004007 | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:BV-1*2.5 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 1171.56 |  | 4.23 | 4955.7
本页小计 | [8 empty] | 21053
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞市第二高级中学心理室改造工程 |  |  | 标段：东莞市第二高级中学心理室改造工程 |  |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
69 | 030411004008 | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:BV-1*6 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 128.46 |  | 7.51 | 964.73
70 | 030411006004 | 接线盒 |  | 1.名称:开关(插座)盒 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 31 |  | 7.95 | 246.45
71 | 030411006005 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 145 |  | 8.13 | 1178.85
|  | 弱电工程 | [6 empty] | 2011.67
72 | 030411005003 | 接线箱 |  | 1.名称:弱电箱430*380*110 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 511.64 | 511.64
73 | 030502004003 | 电视、电话插座 |  | 1.名称:电话插座 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 29.57 | 29.57
74 | 030502012003 | 信息插座 |  | 1.名称:网络插座 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 4 |  | 37.19 | 148.76
75 | 030411006006 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 5 |  | 8.13 | 40.65
76 | 030411001005 | 配管 |  | 1.名称:刚性难燃管 2.材质:PVC20 3.配置形式:明配 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 57.13 |  | 17.63 | 1007.2
77 | 030411004009 | 配线 |  | 1.名称:电话线HYV-2*0.5 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 39.97 |  | 5.14 | 205.45
78 | 030411004010 | 配线 |  | 1.名称:网线CAT6 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 17.86 |  | 3.83 | 68.4
|  | 通风工程 | [6 empty] | 2600.95
本页小计 | [8 empty] | 4401.7
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞市第二高级中学心理室改造工程 |  |  | 标段：东莞市第二高级中学心理室改造工程 |  |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
79 | 030702005003 | 塑料通风管道 |  | 1.名称:φ160ABS接管 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 15.8 |  | 159.06 | 2513.15
80 | 030703014003 | 塑料风帽 |  | 1.名称:φ160ABS风帽 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 12.3 | 12.3
81 | 030404033003 | 风扇 |  | 1.名称:排风换气扇（低噪静音） 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 75.5 | 75.5
拆除工程
|  | 团辅室改造 | [6 empty] | 8651.46
82 | 030412004002 | 装饰灯 |  | 1.名称:嵌入式白色防眩LED射灯φ88*H70,9W/4000K 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 套 | 12 |  | 131.98 | 1583.76
83 | 030412004003 | 装饰灯 |  | 1.名称:600*600LED平顶灯 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 套 | 22 |  | 207.97 | 4575.34
84 | 030404034001 | 照明开关 |  | 1.名称:单联单控开关 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 20.23 | 20.23
85 | 030404034003 | 照明开关 |  | 1.名称:双联单控开关 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 22.24 | 22.24
86 | 030411001001 | 配管 |  | 1.名称:刚性难燃管 2.材质:PVC20 3.配置形式:明配 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 74.62 |  | 19.13 | 1427.48
本页小计 | [8 empty] | 10230
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞市第二高级中学心理室改造工程 |  |  | 标段：东莞市第二高级中学心理室改造工程 |  |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
87 | 030411004001 | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:BYJ-1*2.5 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 231.06 |  | 4.35 | 1005.11
88 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1.名称:开关(插座)盒 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 8.65 | 17.3
本页小计 | [8 empty] | 1022.41
合计 | [8 empty] | 321934.88

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：东莞市第二高级中学心理室改造工程 |  | 标段：东莞市第二高级中学心理室改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目 |  |  | 13788.14
1.1 | 011601007001 |  | 文明施工 |  |  | 2273.44
1.2 | 011601008001 |  | 环境保护 |  |  | 2066.76
1.3 | 011601006001 |  | 临时设施 |  |  | 2686.79
1.4 | 011601009001 |  | 安全生产 |  |  | 6303.62
1.5 | 011601011001 |  | 夜间施工增加
1.6 | WMGDZJ001001 |  | 文明工地增加费
1.7 | DNASSG001001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.8 | DNASCC001001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.9 | ASGDSG001001 |  | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.10 | GJSJSG001001 |  | 管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
1.11 | 031401001001 |  | 脚手架 |  |  | 457.53
本页小计 | [5 empty] | 13788.14
合计 | [5 empty] | 13788.14 | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：东莞市第二高级中学心理室改造工程 |  | 标段：东莞市第二高级中学心理室改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费
6 | 合同中约定的其他项目
7 | 概算幅度差 |  | 9658.05
合 计 |  |  | 9658.05 |  |  |  | -

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：东莞市第二高级中学心理室改造工程 |  | 标段：东莞市第二高级中学心理室改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 | 345381.07 |  | 9 | 31084.3
合计 | [6 empty] | 31084.3